## УТВЕЖДЕНА

## приказом комитета по образованию и делам молодежи от 24.02.2016               № 58

## Инструкция

### по проведению проверки в рамках учредительного контроля

- Тема проверки: «Эффективное использование имущества, организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, охраны труда, повышения уровня пожарной безопасности образовательных организаций».

- Цель проверки: определение эффективности использования имущества, организации проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, охраны труда, повышения уровня пожарной безопасности в образовательной организации.

- Задачи, критерии оценки эффективности, вопросы проверки:

| Критерии оценки эффективности | Вопросы, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| Задача 1. Определить фактическое наличие и сохранность имущества, эффективность его использования |
| Соответствие фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, сохранность имущества | Установить фактическое наличие имущества. Проверить наличие договоров материальной ответственности. Проверить наличие инвентаризационных описей и актов инвентаризации на последнюю дату проведения инвентаризации. |
| Эффективное использование краевого имущества | Установить наличие объектов основных средств, не учтенных по балансу учреждения. Выявить имущество, неиспользуемое в уставной деятельности учреждения. Проверить наличие заключенных договор аренды имущества, с проверкой выполнения финансовых обязательств. |
| Задача 2. Анализ организации работы по реализации программы по энергосбережению образовательной организации и рекомендаций |
| 2.1 Проведение обязательного энергетического обследования образовательной организации | 1. Наличие зарегистрированного энергетического паспорта, соблюдение требований к энергетическому паспорту. 2. Наличие отчета о проведении энергообследования образовательной организации. 3. Наличие отчета о тепловизионном обследовании зданий, строений, сооружений. |
| 2.2 Принятие образовательной организацией программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательной организации | 1. Наличие утвержденной приказом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательной организации. 2. Соблюдение требований к программе. |
| 2.3 Проверить назначение ответственного по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательной организации | 1. Наличие приказа о назначении ответственного по энергосбережению. 2. Наличие удостоверения ответственного по энергосбережению по вопросу повышения квалификации в рамках реализации энергосберегающих мероприятий. |
| 2.4 Динамика снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в соответствии с энергетическим паспортом | Наличие журнала учета потребления топливно-энергетических ресурсов. Динамика снижения (повышения) потребления топливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях по отношению к 2009 году. |
| Задача 3. Анализ организации работы по повышению уровня пожарной безопасности образовательной организации |
| 3.1 Принятие образовательной организацией плана мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и устранение нарушений по предписанию контролирующего органа | 1. Наличие утвержденного плана мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора. |
| 3.2 Оснащенность АПС и пультом «01» | 2. Проверка наличия журнала обслуживания АПС. |
| 3.3 Проверка своевременности и качества проведения огнезащитной пропитки деревянных конструкций зданий | 1. Проверка наличия акта проведения огнезащитной пропитки. 2. Проверка наличия заключения ежегодной проверки качества огнезащитной пропитки (состава). |
| 3.4 Наличие необходимых средств пожаротушения | 1. Проверка наличия необходимого количества первичных средств пожаротушения. 2. Проверка наличия журнала нумерации огнетушителей. 3. Проверка состояния внутреннего и наружного пожарного водопровода. |
| 3.5 Наличие знаков пожарной безопасности, планов эвакуации, наглядных пособий, информационных стендов, ключей от помещений, средств индивидуальной защиты | 1. Проверка наличия необходимых знаков пожарной безопасности. 2. Проверка наличия планов эвакуации. 3. Проверка наличия наглядных пособий, информационных стендов. 4. Проверка наличия ключей от всех зданий, строений, помещений в 2-х экземплярах 5. Проверка наличия средств индивидуальной защиты. |
| 3.6 Наличие программы пожарно-технического минимума | 1. Проверка наличия программы пожарно-технического минимума. 2. Анализ содержания программы пожарно-технического минимума. |
| 3.7 Проверка назначения в образовательной организации ответственного за пожарную безопасность | 1. Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. 2. Наличие удостоверения, подтверждающего повышение квалификации в области пожарной безопасности. |
| 3.8 Проверить создание добровольной пожарной дружины | Наличие приказа о создании добровольной пожарной дружины Проверить обязанности командира добровольной пожарной дружины образовательной организации. |
| 3.9 Проверка организации разъяснительной профилактической работы с педагогическим, техническим персоналом и детьми по основам пожарной безопасности | 1. Проверка учета в плане по воспитательной работе обучения и разъяснительной работы среди детей, организации культурно-массовых мероприятий, уроков ОБЖ по пожарной безопасности и работы дружины юных пожарных, проведение тренировочных занятий по эвакуации |
| Задача 4. Анализ организации работы администрации образовательной организации по охране труда. |
| 4.1 Принятие образовательной организацией соглашения по охране труда | 1. Проверка наличия утвержденного соглашения по охране труда и его исполнения. |
| 4.2 Наличие подтверждающих документов испытания гимнастических снарядов | 1. Проверка наличия акта испытания гимнастических снарядов. |
| 4.3 Наличие программы вводного и первичного инструктажей | 1. Проверка наличия программы вводного и первичного инструктажей. |
| 4.4 Проверка назначения в образовательной организации ответственного по охране труда | 1. Наличие приказа о назначении ответственного по охране труда. 2. Наличие удостоверения, подтверждающего повышение квалификации в области охраны труда. |
| 4.5 Проверка нормативно-правовой деятельности образовательной организации по охране труда | 1. Проверка наличия журнала проведения инструктажей по охране труда. 2. Проверка наличия разработанных инструкций по охране труда на все профессии, должностных инструкций для всех членов коллектива. |
| Задача 5. Анализ выполнения нормативных требований по пожарной безопасности и охране труда. |
| 5.1 Исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов и нормативных требований по охране труда и пожарной безопасности. | 1. Провести визуальное обследование зданий, помещений, прилегающей территории образовательной организации на предмет соответствия нормативным требованиям по пожарной безопасности и охране труда. |

Приложение 1

Карта результатов проверки

| № п/п | Вопросы | Отметка о выполнении | Комментарий (если ответ "нет") |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1.1. Соответствие фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, сохранность имущества. |
| Проведение проверки фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета. |
| 1 | Соответствие фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета. | соответствует/ не соответствует |  |
| Проведение проверки сохранности имущества. |
| 2 | Наличие договоров материальной ответственности. | имеются/ не имеются |  |
| 3 | Наличие инвентаризационных описей и актов инвентаризации на последнюю дату проведения инвентаризации. | имеются/ не имеются |  |
| Критерий 1.2.Эффективное использование краевого имущества. |
| 1. Проведение анализа эффективного использования имущества. |
| 4 | Наличие объектов основных средств, не учтенных по балансу учреждения. | имеются/ не имеются |  |
| 5 | Наличие имущества, неиспользуемого в уставной деятельности учреждения. | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 2.1.Анализ организации работ по реализации программы по энергосбережению образовательной организации и рекомендаций |
| Проведение наличия зарегистрированного энергетического паспорта |
| 7 | Наличие зарегистрированного энергетического паспорта | имеется/ не имеется |  |
| 8 | Наличие отчета о проведении энергообследования образовательной организации | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 2.2 Принятие образовательной организацией программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательной организации |
| Наличие утвержденной приказом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательной организации |
| 9 | Наличие программы по энергосбережению в образовательной организации | имеется/ не имеется |  |
| 10 | Наличие приказа об утверждении программы по энергосбережению в образовательной организации | имеется/ не имеется |  |
| 2. Наличие приказа о назначении ответственного по энергосбережению |
| 11 | Наличие приказа о назначении ответственного по энергосбережению | имеется/ не имеется |  |
| 3. Наличие удостоверения ответственного по энергосбережению по вопросу повышения квалификации в рамках реализации энергосберегающих мероприятий |
| 12 | Наличие удостоверения ответственного по энергосбережению по вопросу повышения квалификации в рамках реализации энергосберегающих мероприятий | имеется/ не имеется |  |
| 4.Наличие наглядных пособий, оборудования, агитационного материала, информационных стендов. |
| 13 | Наличие наглядных пособий, оборудования, агитационного материала, информационных стендов. | имеется/ не имеется |  |
| 5.Наличие журнала учета потребления топливно-энергетических ресурсов |
| 14 | Наличие журнала учета потребления топливно-энергетических ресурсов | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 3.1 Принятие образовательной организацией плана мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и устранение нарушений по предписанию контролирующего органа |
| 1. Проверка наличия журнала обслуживания АПС |
| 15 | Журнал обслуживания АПС и пульта «01» | имеется/ не имеется |  |
| 2. Проверка наличия акта проведения огнезащитной пропитки |
| 16 | Договор на проведение огнезащитной пропитки | имеется/ не имеется |  |
| 17 | Акт проведения огнезащитной пропитки | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 3.2 Наличие необходимых средств пожаротушения |
| 1. Проверка наличия необходимого количества первичных средств пожаротушения |
| 18 | Наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения | имеется/ не имеется |  |
| 2. Проверка наличия журнала нумерации огнетушителей |
| 19 | Наличие журнала учета пожарного инвентаря и оборудования | имеется/ не имеется |  |
| 20 | Наличие эксплуатационного паспорта на огнетушители | имеется/ не имеется |  |
| 3. Проверка состояния внутреннего и наружного пожарного водопровода |
| 21 | Акт испытания внутреннего и наружного пожарного водопровода | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 3.3 Наличие знаков пожарной безопасности, планов эвакуации, наглядных пособий, информационных стендов, ключей от помещений, средств индивидуальной защиты |
| 1. Проверка наличия необходимых знаков пожарной безопасности |
| 22 | Наличие необходимых знаков пожарной безопасности | имеется/ не имеется |  |
| 2. Проверка наличия планов эвакуации |
| 23 | Наличие планов эвакуации | имеется/ не имеется |  |
| 24 | Соответствие планов эвакуации пожарному регламенту | соответствует/ не соответствует |  |
| 3. Проверка наличия наглядных пособий, информационных стендов |
| 25 | Наличие наглядных пособий, информационных стендов | имеется/ не имеется |  |
| 26 | Наличие информационных стендов | имеется/ не имеется |  |
| 4. Проверка наличия ключей от всех зданий, строений, помещений в 2-х экземплярах |
| 27 | Наличие ключей от всех зданий, строений, помещений в 2-х экземплярах | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 3.4 Наличие программы пожарно-технического минимума |
| 1. Проверка наличия программы пожарно-технического минимума |
| 28 | Наличие программы пожарно-технического минимума | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 3.5 Проверка назначения в образовательной организации ответственного за пожарную безопасность |
| 1. Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность |
| 29 | Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность | имеется/ не имеется |  |
| 2. Наличие удостоверения, подтверждающего повышение квалификации в области пожарной безопасности |
| 30 | Наличие удостоверения, подтверждающего повышение квалификации в области пожарной безопасности | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 3.4 Проверить создание добровольной пожарной дружины |
| 1. Наличие приказа о создании добровольной пожарной дружины |
| 31 | Наличие приказа о создании добровольной пожарной дружины | имеется/ не имеется |  |
| 2. Проверить обязанности командира добровольной пожарной дружины образовательной организации |
| 32 | Анализ инструкции для командира добровольной пожарной дружины образовательной организации при ликвидации пожара | соответствует/ не соответствует |  |
| Критерий 3.5 Проверка нормативно-правовой деятельности образовательной организации по вопросам пожарной безопасности |
| 1. Установить наличие нормативно-правовых документов, актов, регламентирующих работу по выполнению требований пожарной безопасности |
| 33 | Инструкции для руководителей о порядке действий в случае возникновения пожаров | имеются/ не имеются |  |
| 34 | Инструкции для работников о порядке действий в случае возникновения пожаров | имеются/ не имеются |  |
| 35 | Приказ об организации противопожарной защиты образовательной организации | имеется/ не имеется |  |
| 36 | Приказ об усилении противопожарного режима в ночное время, в выходные и праздничные дни | имеется/ не имеется |  |
| 37 | Журналы, инструкции, правила противопожарного режима, технический регламент пожарной безопасности | имеются/ не имеются |  |
| Критерий 4. Проверка назначения в образовательной организации ответственного по охране труда |
| 1. Проверка наличия акта испытания гимнастических снарядов |
| 38 | Приказ о создании комиссии по испытанию гимнастических снарядов | имеется/ не имеется |  |
| 39 | Акт испытания гимнастических снарядов | имеется/ не имеется |  |
| 2. Проверка наличия программы вводного и первичного инструктажей |
| 40 | Анализ программы вводного и первичного инструктажей | соответствует/ не соответствует |  |
| 3. Наличие приказа о назначении ответственного по охране труда |
| 41 | Наличие приказа о назначении ответственного по охране труда | имеется/ не имеется |  |
| 4. Наличие удостоверения, подтверждающего повышение квалификации в области охраны труда |
| 42 | Наличие удостоверения, подтверждающего повышение квалификации в области охраны труда | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 4.1 Проверка нормативно-правовой деятельности образовательной организации по охране труда |
| 1. Проверка наличия журнала проведения инструктажей по охране труда |
| 43 | Наличие журнала проведения инструктажей по охране труда | имеется/ не имеется |  |
| 2. Проверка наличия разработанных инструкций по охране труда на все профессии, должностных инструкций для всех членов коллектива |
| 44 | Наличие разработанных инструкций по охране труда на все профессии, должностных инструкций для всех членов коллектива | имеется/ не имеется |  |
| Критерий 5. Исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов и нормативных требований по охране труда и пожарной безопасности |
| 1. Провести визуальное обследование зданий, помещений, прилегающей территории образовательной организации на предмет соответствия нормативным требованиям по пожарной безопасности и охране труда |
| 45 | Соответствие зданий, помещений, прилегающей территории образовательной организации нормативным требованиям по пожарной безопасности и охране труда | соответствует/ не соответствует |  |